**Zápisnica z rady SVB Bebravská 7, 9, 11**

**Termín konania: 13.07.2016**

**Prítomní: Kysela, Zábojník, Bystrická, Pašková, Mészaros**

**Bolo prerokované:**

- Druhá etapa – oprava šikmých striech začne **19.07.** a potrvá predbežne **do 09.08.2016.**

Lešenie postavia **od 25.07.2016. Jedná sa o vchody B 7 a B 9. Zodp.: KYS, ZÁB**

- Opäť sa vyskytol problém s dažďovými zvodmi. Tieto budú prevložkované zo strechy

domu /jedná sa byt p. Hostačného a p. Andrejcovej, kde zateká. Ostatné budú prečistené

podľa potreby **T: 31.08.2016 Zodp.: ZÁB**

- Znečisťovanie fasády a balkónov holubmi - budú nalepené hroty a zábrany na dažďové

zvody. Tieto práce by mal vykonať horolezec / z dôvodu šetrenia financií z FO/. **T: 31.8.2016 Zodp. ZÁB, PAŠ**

- Na B 11 píska výťah po 3. poschodie. Je stav, ktorý vznikol po nainštalovaní DEK sysému.

**p. Zábojník** zavolá firmu KONE- reklamovanie nainštalovanej signalizácie. **T: 31.8.2016**

- Oprava ventílov vody vo WC pri kotolni, celkové vyčistenie. **T: 31.8.2016 Zodp.: ZÁB**

- Výmena schránok, oprava a maľovanie vchodových a chodbových priestorov po 3.posch.

**T: 15.1.2017 Zodp. KYS, ZÁB**

- Úprava vody v systéme ÚK - úloha zostáva v platnosti**. T: 31.7.2016 Zodp. KYS**

**- Pri nezákonnom vniknutí do bytového domu bez DEK kľúča, ktorý bude zachytený**

**na sledovacom kamerovom zariadení SVB. SVB vyúčtuje majoteľovi bytu, ktorý má**

**návštevu a pokazí /podľa kamerového systému DEK spínač/ tento snímač. vyúčtuje**

**SCB majiteľovi bytu 130 Eur za opravu. T: ihneď T: všetci majitelia bytov**

Zapísala: Bystrická