**Zápisnica z rady SVB Bebravská 7, 9, 11**

**Termín konania: 9.11.2016**

**Prítomní: Kysela, Zábojník Bystrická, Fečer / neprítomní: Pašková, Mészáros/**

**Bolo prerokované:**

- Viacerí majitelia garáží sa sťažovali na nedostatočné osvetlenie v priestore garáží na príze-

 mí – bude opravené – údržbár je PN **T: 14.11.2016 Zodp. Mészáros**

**-** Garáže neboli upratané, nakoľko niekto odcudzil šnúru k vysávaču. Zodp. pracovník toto

 nahlásil a predseda spol SVB zakúpil kábel a táto úloha bude splnená

 **T: 30.11.2016 Zodp. Páleník**

**-** Poškodenie na bočnej strane ovládacieho panela výťahu na B 11 – zistiť, či bude treba vy-

 meniť ho celý, alebo len podložku pod tlačidlami a cenu za materiál a prácu vo firme

 KONE / nejedná sa o záruku**/ T: 14.12.2016 Zodp. Kysela, Bystrická**

**-** 3-ročná revízia výťahu na B 7 bude vykonaná **do 14.12.2016 Zodp. Zábojník**

**-** Prívod el. prúdu z rozvodne do miestnosti pre upratovača na nabíjanie čistiaceho stroja

 **T: 14.11.2016 Zodp. Mészároš**

**-** Výmena schránok a maľovanie vchodových priestorov a schodísk po 3. posch.je plánované

 **T: 15.01.2017 Zodp. Kysela, Zábojník**

**-** P. Tokár **sám určí termín**, kedy mu naše SVB vymaľuje zatečené steny od dažďa. Svoje

 rozhodnutie oznámi p. Kyselovi, Zábojníkovi, prípadne príde na stretnutie Rady SVB

 **Zodp. p. Ing. Tokár**

**-** Sledovanie zatekania do bytu č. 803 – p. Hostačný - zostáva naďalej v platnosti.

 **T: do 14.12.l2016 Zodp. Zábojník**

**-** Nastavovanie teploty kúrenia a ohrevu teplej vody sa v našej kotolni robí mechanicky.

 Zariadenie je značne optrebované, ale zatiaľ funkčné. p. Kysela navrhuje, aby sme výmenu

 tohoto dôležitého zariadenia urobili súčasne s domom na B 1, 3, 5 , pričom by nastavova-

 nie teploty by bolo cez počítač. Cena opravy riadenia kotolne je 1.378,32 Eur. Termín

 zatiaľ nebol stanovený**. Zodp. Kysela + kurič**

**- Opätovne upozorňujeme majiteľov a prenajímateľov, aby zámerne nepoškodzovali**

 **DEK systém. Pri zistení – záznam na kamerách – bude majiteľovi bytu, al. garáže úč-**

 **tovaný poplatok 50,- Eur za opravu systému. T: ihneď, Zodp. všetci majitelia**