**Zápisnica z rady SVB Bebravská 7, 9, 11**

**Prítomní: Kysela, Zábojník. Bystrická, Pašková, Mészáros**

**Termín konania: 13.12.2017**

**Bolo prerokované:**

- Oprava odtrhnutého plechu na streche na B **7 T: 31.3.2018 Zodp.: KY, ZÁB**

- Uzamknutie a výmena vonkajších hydrantov v bytovom dome

**T: 31. 1 2018 Zodp. KY, ZÁB**

- Upratovanie spoločných prieszotorov bude naďalej kontrolované nielen radou SVB, ale aj

všetkými majiteľmi. Žiadame Vásm aby prípadné neplnenie zmluvy hlásili Zábojní-

kovi, prípadne členom **rady T: trvale**

- Oprava vnútorných omietok + maľovanie schodísk 3 – 6. posch **T: 1/18, Zodp, KY, ZÁB**

- Ku hydrantom je potrebný prístup ku elektrine **T: 10.1.2018 Zodp. MÉSZ, ZÁB**

- Čipy osvetlenia pri vstupe na prízemí a do garáží - predložiť cenovú ponuku

**T: 10.102018 Zodp. ZÁB**

- Opraviť spadnutý strop v častí garáží na prízemí – predložiť cenovú ponuku

**T: 10.1.2018 Zodp. ZÁB, KY**

**Zapísala: Bystrická**