**Zápisnica z rady SVB Bebravská 7, 9, 11**

**Termín konania: 12.9.2018**

**Prítomní: Kysela, Zábojník, Bystrická, Pašková, Hudok** /neprítomní Bučko,Fečer /

**Bolo prerokované:**

- Oprava odtrhnutého plechu na streche B **7 Zodp. KY, ZÁB T: 30.9.2018**

- Oprava zatekania z balkónu do bytu 809 v b 7 – p. Bori

**Zodp. KY, ZÁB T: 17.10.2018**

- Zrušenie trvalého osvetlenia vo vstupoch do jednotlivých vchodov počas celého dňa

a nastavenie časovačov len na večerné a nočné osvetlenie  **zabezpečí p. Zábojník**

**do 15.10.2018**

- Už uvedené upozornenie majiteľov bytov B 9 p. Hudok a p. Navarčič z predchádza-

júcich zápisníc rieši p. Kysela a Zábojník ´- poškodenú dilatáciu + zateplenie fasády

v rohu B 11a B **9 Zodp. KY, ZÁB T: jeseň 2018**

-škrabák na B 9- dvere nezatvárajú, treba ho znížiť **Zodp. Zábojník T: 17.10.2018**

-oprava dažďových zvodov na schodisku B9 na 1. a 2. poschodí, pri väčších dažďoch preteká

**Zodp. Zábojník T: 17.10.2018**

- kontrola dažďových zvodov na schodisku B7 **Zodp. Zábojník T: 17.10.2018**

-kamerový monitoring kanalizácie B11 aj napriek oprave( vyrazenie kanalizácie v byte 204)

**Zodp. Zábojník T: 17.10.2018**

**-** Upratovanie spoločných priestorov si musíme naďalej kontrolovať my všetci majitelia.

Prípadné nedostatky, alebo výhrady, hláste členom rady, príp. správcovi.

**Zodp. všetci majitelia T: trvale**

* P. Kysela telefonicky upozornil p Mikuša , že v chodbách treba pri upratovaní omiesť pavučiny, a dočisťovať rohy pri umývaní chodieb strojom.

17.10. Valná hromada, ZŠ Žitavská-jedáleň, o18,00h

**Zapísala: Pašková**