**Zápisnica z rady SVB Bebravská 7, 9, 11**

**Termín konania: 14. 11. 2018**

**Prítomní:** Kysela, Zábojník, Bystrická, Bučko /neprítomní: Pašková, Hudok, Fečer/

**Bolo prerokované:**

- Oprava odtrhnutého plechu na streche B 7 **Zod: . KY, ZÁB T: 12.12.2018**

- Zrušenie trvalého osvetlenia vo vstupoch v jednotlivých vchodch počas celého dňa

 a nastavenie časovačov len na večerné a nočné osvetlenie

 **Zodp.: ZÁB T: 12.12.2018**

- Oprava dažďových zvodov na schodisku B 9 na 1. a 2. poschodí / pri väčších dažďoch

 preteká/ **Zodp.: ZÁB T: 12.12.2018**

- Kontrola dažďových zvodov na schodisku B **7 Zodp.: ZÁB T: 12.12.2018**

- Kamerový monitoring kanalizácie /B 11/ aj napriek oprave nebol funkčný /vyrazenie ka-

 nalizácie v byte 204. Je potrebné odstrániť chybu.  **Zodp.: ZÁB T: 12.12.2018**

- Upratovanie spoločných priestorov si musíme naďalej kontrolovať my všetci majitelia.

 Prípadné nedostatky, alebo výhrady, hláste členom rady, príp. správcovi.

 **Zodp. Všetci majiteluia, T: trvale**

- Garáž č. 34 – výmena osvetľovacieho telesa **Zodp..: ZÁB T: 12.12.2018**

- Vymaľovanie spoločných priestorov – chodby 6.-9. poschodia

 **Zodp.: ZÁB T: I/II. 2019**

- B 9 - Výmena žiaroviek vo výťahu a foto rampy **Zodp.: ZÁB T: 12.12.2018**

- B 11 Výmena BRANO a 5 NP spojovacie dvere **Zodp.: ZÁB T: 12.12.2018**

- B 7,9 – smer zdravotné stredisko – úprava rohoží na B 7 – výmena BRANO – zadrhávajú

 dvere **Zodp.: ZÁB T: 12.12.2018** - Výmena motorov- garážové brány na prízemí- je v pozorovaní **Zodp. ZÁB, T: 31,1.2019**

 - Oprava strechy B 9 - p. Jurica **Zodp..: ZÁB T: jar 2019**

 - VEB domu- internetová schránka nášho SVB pripravuje **Zodp.: BUČKO T: 31/12/2018**

- Oprava fasády – výmena schodiskového okna cez niwekoľko poschodí prertože niektoré b

 byty začínajú plesnieť v dotykovej časti so schodiskom a vonkajším plášťom budovy. SVB

 dá vypracovať posudok na výmenu schodisjivých okien a zateplenia domu v B 9 a 11

 **Zodp.: KY, ZÁB T: 1. Q r. 2019**

**Zapísala: Bystrická**